## Slide 1
해당 디바이스는 Heart Rate mode 만을 사용합니다.

## Slide 2
1 Sample
1개의 샘플이 32개의 슬롯이
있는 FIFO에 차례대로 쌓입니다.
해당 디바이스는 HR 모드만 사용
하기 때문에 총 92byte의 FIFO를
사용합니다.

## Slide 3
SMP_AVE 값은 8 로 8개의 측정값들을 평균 내어 센서 FIFO 에 저장합니다.
ROLLOVER 는 FIFO가 다 찼을 때 오래된 값을 덮어쓰게 합니다.
A_FULL 값은 7로 32개의 FIFO 샘플 값이 7개가 찼을 때 인터럽트를 발생시킨다.
즉 해당 디바이스는 센서에서 처리한 7개의 평균샘플들을 다시 평균값으로 읽어 옵니다.

## Slide 4
0x00 인터럽트 레지스터의 최상위 비트에서 인터럽트를 감지합니다.
코드에 의해 8개의 측정값들을 평균된 샘플들이 7개가 쌓이면 7개를 다시 평균값으로 계산합니다.

## Slide 5
심박수 만을 측정하기 위한 설정값

## Slide 6
심박수를 정확하게 측정하기 위해 위 와 같이 설정하였다.

## Slide 7
0x22h
6.8mA
전력 효율과 정확성을 고려하여 중간값을
사용했습니다.

## Slide 8
낙상감지만을 위한 센서이므로 Output data rate를 높지 않게 설정하였다.

## Slide 9
낙상감지를 위해 측정할 수 있는
G의 범위를 크게 설정하였다.
해상도는 낮지만 낙상감지를
에는 충분하다.

## Slide 10
마찬가지로 자이로스코프
의 측정 범위를 최대로
설정하였다.
LSB 당 가속도(해상도)는
낮아지지만 낙상감지만을
측정하는데 충분하다.

## Slide 11
낙상감지 로직
https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/detecting-falls-3-axis-digital-accelerometer.html

## Slide 12
2. 자이로 센서로 충격 감지
1. 가속도 값이 0으로 가까워짐

## Slide 13
low-g 인터럽트
Low_th값을 0.4g 로 설정
Low_dur값을 20ms 로 설정
0.4g가 20ms 동안 지속되면
인터럽트가 발생된다
0.4g
20ms

## Slide 14
인터럽트가 발생하고 일정시간동안 가속도값이 1g 보다 크고
자이로 값이 설정한 임계값보다 크다면 낙상사고가 발생
인터럽트가 발생한다면 가속도값을 측정하기 시작함

## Slide 15
전력 효율
저전력으로 효율적으로 구동하기 위해서 Suspend 모드와 Noraml 모드,
센서 착용시 Suspend -> Normal 모드로 바뀌도록 개발함

## Slide 16
Raw 값이 설정한 임계값에 따라
착용 여부를 감지함
착용시 Suspend mode -> Normal mode